 I. QUESTIONS FINANCIÈRES
En référence aux documents d’estimation APD d’Ecola du 15/12/2016
1. Chauffe-eaux thermodynamiques. (voir aussi II )
a) Nombre : 17 ou 18 (chambre d’amis)
b) Capacité : le modèle AERAULIX 3 de 200 litres pour tous ?
c) Peut-on les désactiver la nuit pour éviter le bruit ?
d) En cas de pénurie de calories, peut-on avoir quand même de l’eau chaude (résistance classique) ?
e) Prix unitaire 2400€ TTC. Peut-on bénéficier de prix pour 17 unités ?
f)  Le crédit d’impôt pour la transition énergétique à 30%.
Le taux de TVA réduit à 5.5% pour l’achat de l’équipement.
Ce crédit d’impôt est-il inclus dans le DéfiBat ou se déduira-t-il de la facture d’achat ?
2. Séche-serviettes.
a) Nombre : 17 ou 18 (chambre d’amis)
b) Un exemple : modèle Atlantic Timelis Prix unitaire 380€ TTC  x 17 = 6500 € à rapprocher de 20 000€ HT !
3. Plomberie.
Le nombre de WC, douches, baignoires et lavabos à recompter !
4. Comparaison des estimations du 21/11/2016 et 15/12/2016.
	Lots

	Montant HT du 21/11/2016
	Montant HT du 15/12/2016
	Écart


	1
	VRD - ESPACES VERTS 
	105 905 €
	105 905 €
	

	2
	GROS ŒUVRE 
	396 877,50 €
	396 877,50 €
	

	3
	ETANCHEITE  Couverture
	66 095 €
	66 095 €
	

	4
	MENUISERIES EXTERIEURES PVC 
	83 387,50 €
	87 087,50 €
	+4,4 %

	5
	MENUISERIES ALU - METALLERIE 
	65 937,50 €
	65 937,50 €
	

	6
	STRUCTURE BOIS 
	451 075 €
	467 460 €
	+3,6 %

	7
	MENUISERIES INTERIEURES 
	49 830,50 €
	49 830,50 €
	

	8
	CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS 
	113 005 €
	113 005 €
	

	9
	CARRELAGE - FAIENCE 
	18 740 €
	18 740 €
	

	10
	REVETEMENT DE SOL SOUPLE 
	35 100 €
	35 100 €
	

	11
	PEINTURE REVETEMENTS MURAUX 
	79 155 €
	79 905 €
	

	12
	ASCENSEUR 
	25 000 €
	25 000 €
	

	13
	PLOMBERIE - SANITAIRES 
	76 000 €
	76 000 €
	

	14
	ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES 
	137 000 €
	137 000 €
	

	15
	CHAUFFAGE - VMC 
	
	
	

	
	MONTANT en € HT 

	1 703 108 €
	1 723 958 €
	+20 850 € = +1,2 %


5. VRD - ESPACES VERTS
a) On est passé de 96 311 € le 11/2/2016 (16 logements) à 105 905 € le 15/12/2016 soit +9 594 € (+10%).
Est-ce le local poubelle uniquement ? Voir le détail.
b) Clôture en panneaux soudés plastifiés + portail + portillon ?
6. Lot 03 ETANCHEITE  Couverture : aucun détail  le 11/2/2016.
On passe de 53 050€ à 66 095 € soit + 13 045 € (+25%) !
7. Lot 06 Structure bois :  aucun détail  le 11/2/2016
On passe de 370 550 € à 467 460 € soit + 96 910 € (+26%) !
8. Lot 08 Plâtrerie Cloisons : aucun détail  le 11/2/2016
On passe de 66 745 € à 113 005 € soit + 46 260 € (+69%) !
9. Lot 10 Peintures.
On passe de 70 829 € à 79 905 € soit + 9076 € (+13%) !
10. Lots 12/13 Electricité chauffage.
Oubli de 7 000 €  dans le récapitulatif du 15/12/2016.

II. QUESTIONS CHAUFFE-EAU ET CONSOMMATIONS.
Joël.
J'ai fait une évaluation de mon besoin personnel d'eau chaude à 50°C en moyenne annuelle : 
5 douches / semaine soit 5x25 = 125 litres 
7 vaisselles / semaine 7x12 = 85 litres
total 210 litres par semaine, = 30 litres par jour, si j'ajoute 30% pour les personnes qui me rendent visite je pousse à 40 l/jour de moyenne
Donc si je ne voulais qu'un cumulus, un100 litres me suffirait amplement avec éventuellement une chauffe de nuit en heures creuses
Un chauffe eau thermoD chauffe le jour (ou le soir jusqu'à 22-23h) : c'est pendant ces heures là que l'appartement produit de l'air chaud et doit en évacuer une partie (en moyenne 20 à 25% du volume d'air par heure en fonction de l'humidité produite par cuisine SdB etc. )   
Combien d'heures de fonctionnement de la Pompe à Chaleur (PaC) pour chauffer mes 40 litres d'eau ? 
Ces heures de PaC  consomment de l'électricité heures pleines (0.156 €/kwh) mais comme le coefficient de la pompe à chaleur est bon (environ 3) , ça coûte au final  moins cher que les heures creuses de nuit d'un cumulus de base (0.127 €/kwh), 
L'économie en heures creuses est de 20 % pour un cumulus
Pompe à chaleur   : on fournit à la PaC 1kwh électrique pour qu'elle pompe 3kwh sur l'air extrait et les restitue au chauffe eau, du moins en théorie 
Mettons un coeff réel de 2 pour être prudent, ça reste intéressant : l'économie est de 50%
à une condition expresse cependant : que j'utilise la plus grande partie de l'eau chaude produite, car la production de chaleur par la pompe est assez constante , si je n'utilise pas cette eau la pompe s'arrête. Raison de plus pour ne pas surdimensionner le chauffe eau
11. Donc les questions pour moi sont : 
- quid de la posssibilité d'un chauffe eau de 100 litres et différence de coût avec un cumulus normal
- combien de temps de PaC pour réchauffer après une ponction de 40litres ?  (1 douche et 1 vaisselle à la suite) 
- différence de coût entre un chauffe eauThermoD et une ventilation double flux ? (sachant que celle ci ne restitue de la chaleur à l'appartement qu'en hiver et demi saison, en été on l'arrête pour ne pas réinjecter de l'air chaud)
- possibilité de partager un chauffe eau thermoD entre 2 logements
Une notion importante sur les ventilations : 
il existe 2 types 
- la ventilation d'hygiène pour évacuer l'air  vicié par la respiration des habitants, les fumées et émanations de polluants (on espère qu'il n'y en aura pas trop) et surtout l'humidité (SdB et cuisine) dans notre cas la ventil prévue est variable en fonction de cette humidité : hygroréglable. C'est sur ce type de ventilation que la PaC du chauffe eau fonctionne 
- la ventilation de confort quand on a un ressenti trop chaud en été, si on trouve de l'air plus frais ou du moins pas plus chaud à admettre dans le logement : en moyenne un renouvellement de 25% de l'air fait ressentir 1 ou 2°C de moins (à vérifier)
Nos logements traversants sont très bien pour ce genre de ventilation naturelle en été, sauf par canicule aux heures les plus chaudes où il vaut mieux tout fermer et mettre des stores.
Marie-Christine.
Oh là là, tous ces calculs, c'est pas mon truc. J'ai changé mon cumulus il y a 2 ans, c'est un 200 l pour un grand appart. Cette contenance suffisait largement pour 2 occupants avec une chauffe en heures creuses. Donc un 100 l me suffirait mais je ne sais pas s'il y a une correspondance cumulus/thermodynamique. Je l'ai payé 1000 € tout compris, c'est une très bonne qualité.
 
